WYKONANIE DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW NA POTRZEBY OSRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SAMOSTRZELU

SPIS TRESCI

561. WSTĘP


561.1.Technicznej (ST) Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji


561.2. Zakres stosowania ST


561.3. Zakres robót objętych ST


561.4.Określenia podstawowe


561.5.Ogólne wymagania dotyczące robót


562.MATERIAŁY


562.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


562.2. Materiały stosowane przy ustawieniu krawężników


573.SPRZĘT


573.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


573.2.  Sprzęt do ustawienia krawężników


574. TRANSPORT


574.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu


574.2.Transport materiałów


585. WYKONANIE ROBÓT


585.1. Ogólne warunki wykonania robót


585.2. Zakres wykonania robót


586.KONTROLA JAKOŚCI


586.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót


586.2.Ocena jakości krawężników


586.3.Sprawdzenie koryta pod ławę


586.4.Sprawdzenie wykonania ławy


596.5.Sprawdzenie ustawienia krawężnika


597.OBMIAR ROBÓT


597.1.Ogólne zasady obmiaru robót


597.2.Jednostka obmiarowa


598. ODBIÓR ROBÓT


598.1. Ogólne zasady odbioru robót


598.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


599.PODSTAWA PŁATNOŚCI


599.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


599.2.Cena jednostki obmiarowej:


6010. DOKUMENTY ODNIESIENIA


6010.1. Normy.


6010.2.Inne dokumenty




ST-DR04_05
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

1. WSTĘP

1.1.Technicznej (ST) Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem i bez, przy realizacji dróg, parkingów i chodników dla potrzeb Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Samostrzelu.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

· krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem;

· krawężników betonowych zaniżonych na ławie betonowej bez oporu.

1.4.Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni,

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST AB01. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST AB01. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5.

2.MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.AB01.,,Wymagania ogólne” pkt.2

Materiały stosowane przy ustawieniu krawężników
2.2. Materiały stosowane przy ustawieniu krawężników 

Materiałami stosowanymi przy ustawieniu krawężników wg zasad niniejszej ST są:

2.2.1. Krawężniki betonowe 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 i 15x30 cm gatunku 1-go, które powinny być wykonane z betonu klasy B-30.

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiadać atest producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników.

Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki:

· nasiąkliwość ( 4%,

· ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm,

· mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-150.     

Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników:

· na długości ( 8 mm,

· na szerokości i wysokości ( 3 mm. 

Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.

2.2.2. Beton na ławę 

Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250 i ST DR04_04. „Podbudowa betonowa”

2.2.3. Kruszywo do betonu 

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.

2.2.4. Cement 

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Cement na podsypkę na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż ,,25”.






Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBD i M.

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.AB01. ,,Wymagania ogólne” pkt.3

3.2.  Sprzęt do ustawienia krawężników  

Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:

· betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,

· wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

· kleszcze brukarskie.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.AB01. ,,Wymagania ogólne” pkt.4

4.2.Transport materiałów 

4.2.1. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu 

Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST AB01. ,,Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robót 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do ustawienia krawężników należy wytyczyć linię krawężnika ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykop pod ławę  

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według metody Proctora. Nadmiar gruntu należy wywieść na odległość do 5 km.

5.2.3. Wykonanie ławy pod krawężnik

Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową . 

5.2.4. Ustawienie krawężników 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.

Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST AB01. ,,Wymagania ogólne” pkt.6

6.2.Ocena jakości krawężników 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania należy wykonać zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3.Sprawdzenie koryta pod ławę  

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie:

· wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ( 2% w stosunku do wymaganego,

· szerokość dna wykopu, z tolerancją ( 2 cm.

6.4.Sprawdzenie wykonania ławy  

Sprawdzeniu podlega:

· zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z dokumentacją – dopuszczalna tolerancja ( 1 cm na każde 100 m ławy,

· wysokość (grubość) ławy z tolerancją ( 10% wysokości projektowanej ( w 2 punktach na 100m),

· szerokość górnej powierzchni ławy z tolerancją ( 20% szerokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m)

· równość górnej powierzchni ławy ( w 2 punktach na 100 m) – tolerancja prześwitu ( 1 cm przy przyłożeniu łaty 3-metrowej,

· odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku – z tolerancją ( 2 cm na 100 m wykonanej ławy.

6.5.Sprawdzenie ustawienia krawężnika  

Sprawdzeniu podlega:

· odchylenie linii krawężników w planie – max. Odchylenie może wynosić 1 cm (na każde 100 m ławy),

· odchylenie niwelety -  max. ( 1 cm (na każde 100 m),

· równość górnej powierzchni krawężników – tolerancja prześwitu pod ławą ( 1 cm przy przyłożeniu łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

· dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST AB01 ,,Wymagania ogólne” pkt.7

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:

· 1m (metr) ustawionego krawężnika,

· 1m (metr) wykonanej ławy betonowej

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· wykonanie koryta pod ławę z oporem lub bez,

· wykonanie ławy z oporem lub bez,

· wykonanie podsypki,

· wykonanie szalunków pod krawężnik wylewany na mokro.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST AB01. ,,Wymagania ogólne” pkt.9

9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m wykonania ławy betonowej obejmuje: 

· prace pomiarowe, obsługę geodezyjną i oznakowanie robót,

· wykonanie wykopu pod ławę z oporem lub bez oraz wywóz nadmiaru gruntu,

· ustawienie szalunku,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· opracowanie recepty, wytworzenie i dostarczenie betonu,

· wykonanie ławy z oporem lub bez, pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku.
· Cena 1 m wykonanego krawężnika betonowego obejmuje: 

· prace pomiarowe, obsługę geodezyjną  i oznakowanie robót,

· zakup i dostarczenie materiałów,

· przygotowanie i wykonanie podsypki cement – piasek,

· ustawienie krawężników na podsypce, 

· zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin,

· wypełnienie szczelin masą zalewową,

· zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie,

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów,

· przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych i uporządkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

1.  PN-88/B-06250
Beton zwykły.

2.  PN-86/B-06712
Kruszywo mineralne do betonu.

3.
PN-88/B-30000
Cement portlandzki.

4.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

5.  PN-58/C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

6.  PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr. 

7.  PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

8.  PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe. 


9.  BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

10.2.Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r.  


PAGE  
59

