OWO 3421- 10/2010





Nakło nad Notecią 02.06.2010r.









Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na budowę przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią (Basen portowy z towarzyszącą infrastrukturą techniczną).

Pytania:

1. Nawiązując do p.V.6 SIWZ proszę o potwierdzenie, że wystarczającym warunkiem spełniającym wymagania zawarte w tym punkcie będzie załączenie do oferty odbitek z bilansu za ostatni rok obrotowy.
2. W p.V.3 SIWZ Zamawiający wskazuje konieczność załączenia do oferty wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Proszę o jasne sprecyzowanie jakich dokumentów żąda zamawiający jako załączników do oferty.
3. W p.IX.8 SIWZ mowa jest o konieczności zdeponowania dokumentu stanowiącego wadium w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Proszę określić czy możliwe jest dołączenie dokumentu stanowiącego wadium luzem do oferty w tej samej kopercie co oferta, czy dokument ten należy przesłać w osobnej przesyłce z prośbą o zdeponowanie w kasie?
4. Prosimy o wyjaśnienie następującej rozbieżności W SSTWiOR – Ścianka szczelna 
w punkcie 2.1 zamieszczono informację, że zaprojektowano ścianki szczelne z grodzic G-62, ze stali St3SX, następnie przedstawiono właściwości fizyczne i mechaniczne dla grodzic, które powinny być zgodnie z wymaganiami podanymi w Tab. 1. Informujemy, że podane właściwości w Tab. 1 nie odpowiadają parametrom grodzicy G-62. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów ścianki szczelnej do wykonania. 
5. Z uwagi na występujące złożone warunki gruntowe prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej w celu dokładniejszego rozpoznania warunków gruntowych dla realizacji robót kafarowych.
6. W związku z planowanym udziałem w w/w przetargu proszę o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Odpowiedzi:

1. Tak, taki dokument będzie wystarczający, pod warunkiem, że kopia takiego dokumentu będzie poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
2. W p.V.4 SIWZ określony został dokument, tj. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z ustawowym obowiązkiem posiadania takich uprawnień, o treści zgodnej 
z załącznikiem nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Można dołączyć dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 
i wykształcenie, ale podstawą do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, będzie w/w oświadczenie.
3. Dokument ten należy przesłać w osobnej przesyłce z prośbą o zdeponowanie w kasie, a do oferty dołączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium.
4. Na to pytanie zamawiający niezwłocznie odpowie, po uzyskania informacji od projektanta.
5. Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną – załącznik do odpowiedzi.
6. Zamawiający udostępnia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia – załącznik do odpowiedzi.
Starosta Nakielski 

Tomasz Miłowski

