	[image: image1.png]T

www.powlat-nakielskl.pl



[image: image2.png]



	Starostwo Powiatowe 

w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią        

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25

www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl

NIP 558-15-66-288, REGON 092366028

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 09 8179 0009 0000 6288 2000 0060

	[image: image1.png]





	

	Nakło nad Notecią, dnia 2010-10-21

	
	*Z40223*

	           OWO.3421-35/10
	ZAINTERESOWANI WYKONAWCY



Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie o salę gimnastyczno – rehabilitacyjną z zapleczem socjalnym na działce nr ewid. 177/2 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy ZSS w Karnowie.


Uprzejmie informuję, że w dniach 19 i 20 października 2010r. wpłynęły zapytania, dotyczące w/w postępowania.

Pismo z dnia 19 października 2010 r. o następującej treści:

„1. W przedmiarze „Drogi i place” mamy podbudowy 1018,4 m kwadratowych, natomiast kostki tylko 118,4 m kwadratowych. Czy jest to zgodne z projektem czy jest to „czeski błąd”?

2. Proszę o uściślenie rodzaju podbudowy, tzn. czy jest to tłuczeń granitowy, wapienny, bazaltowy gdyż ma to duży wpływ na cenę.”
Odpowiedzi:

1. W przedmiarze robót  „Drogi i place”  poz. 10 – nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

Ilość robót jest 118,40 m2 , a powinno być 1018,40 m2, którą to ilość należy przyjąć w wycenie robót.

2. Materiałem do wykonania podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej winno być z kruszywo łamane mineralne zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST 11. 

Pismo z dnia 20 października 2010 r. o następującej treści:

„Czy zamawiający przewiduje wykonanie robót z zakresu instalacji wentylacyjnych? Brak dokumentacji technicznej oraz przedmiaru?”
Odpowiedź:

Dokumentacja techniczna znajduje się: projekt wykonawczy wew. Instalacja co,  wod-kan i wentylacja mechaniczna. Zamawiający informuje, że oferta wykonawcy powinna być sporządzona w oparciu o dokumentację projektową. Zamieszczone przedmiary stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawców. W załączeniu przekazuję dodatkowy przedmiar na wykonanie ww. zakresu robót.  

Starosta Nakielski

Tomasz Miłowski

Strona 2 z 1

[image: image3.png]


