	[image: image1.png]T

www.powlat-nakielskl.pl



[image: image2.png]



	Starostwo Powiatowe 

w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią        

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25

www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl

NIP 558-15-66-288, REGON 092366028

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 09 8179 0009 0000 6288 2000 0060

	[image: image1.png]





	

	Nakło nad Notecią, dnia 2010-10-22

	
	*Z40280*

	           OWO.3421-35/10
	ZAINTERESOWANI WYKONAWCY




Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie o salę gimnastyczno – rehabilitacyjną z zapleczem socjalnym na działce nr ewid. 177/2 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy ZSS w Karnowie.


Uprzejmie informuję, że w dniach 18 i 19 października 2010r. wpłynęły zapytania, dotyczące w/w postępowania o następującej treści:

1. Jak należy rozumieć sformułowanie „Drabinki gimnastyczne podwójne 0,9 x 3,0m przyścienne… 22 szt.”, zawarte w punkcie 1.3 przedmiaru robót? Czy chodziło 22 komplety składające się 2-ch pojedynczych drabinek 0,9 x 3,0 m, czy może o 22 szt. drabinek pojedynczych 0,9 x 3,0 m zmontowane w 11 kompletów drabinek podwójnych 1,8 x 3,0 m?

2. Proszę o podanie dokładnych wymiarów słupów (wysokość, szerokość, głębokość), o których mowa w punkcie 1,5.

3. Ławki gimnastyczne ( punkty 4.11 i 4.12) mają mieć nogi metalowe czy drewniane?

4. Piłki lekarskie (punkty 4.23-4.25) mają być wykonywane ze skóry naturalnej czy syntetycznej?

5. Dot. pozycji kosztorysowej nr 16: Roboty malarskie, pokrywanie podłóg – sala sportowa (część budowlana kosztorysu): poz. 168: posadzka z wykładziny sportowej typu LINOLEUM gr.4mm łączona przez spawanie, ułożona na podłożu z podwójnych płyt OSB impregnowane (2*12mm) przykręconych do ślepej podłogi wspartej na podwójnym ruszcie drewnianym wraz z listwami przyściennymi. Proszę o wyjaśnienie co to za nawierzchnia Linoleum ma być położona na tym obiekcie sportowym. Czy nawierzchnia LINOLEUM jest odpowiednia na tego typu obiekt? Czy zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni na nawierzchnię typu PULASTIC firmy HEMET z Zielonej Góry, gdyż nawierzchnia ta jest jednolitą, syntetyczną nawierzchnią sportową. 

W odpowiedzi na złożone pytania informuję, że:

Ad. 1. Do wyceny przyjąć 22 szt. drabiniki pojedyncze o wym. 0,90x3,00m lub drabinki podwójne 
1,80x3,00m – szt. 11

Ad. 2. Osłony słupków dotyczą 4 słupków do siatkówki o parametrach jak podano w opisie technicznym. Dokładne wymiary należy dostosować do typu słupków do siatkówki przyjętych do oferty. Każdy producent słupków do siatkówki w swojej ofercie posiada osłony słupków do siatkówki które należy uwzględnić w dostawie sprzętu.

Ad. 3. Ławki gimnastyczne przyjąć o podstawie drewnianej.

Ad. 4. Piłki lekarskie przyjąć jako wykonane ze skóry naturalnej

Ad. 5. Nawierzchnia typu linoleum jest nawierzchnią naturalną powszechnie stosowaną w obiektach sportowych. Jej główną zaletą jest trwałość i możliwość użytkowania posadzki również na cele pozasportowe. Doskonale sprawdza się w obiektach sportowych jako wykładzina montowana na rusztach drewnianych, zapewniając niezbędną elastyczność i dynamikę posadzki.   

Posadzkę sportową o grubości 4mm należy wykonać zgodnie z opisem technicznym – architektura pkt. 13.4.10  W opisie nazwa wykładziny została podana przykładowo i może być zmieniona na innego producenta którego wyrób nie będzie posiadał gorszych parametrów technicznych. 

Projektant nie dopuszcza zamiany typu nawierzchni na Pulastic uznając że jej wybór jest optymalny do specyfiki projektowanego obiektu.

Zamawiający informuje, że oferta wykonawcy powinna być sporządzona w oparciu o dokumentację projektową. Zamieszczone przedmiary stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawców.

Starosta Nakielski
Tomasz Miłowski

Strona 2 z 2

[image: image3.png]


