	[image: image1.png]A4

www.powiat-nakielski.pl




	Starostwo Powiatowe 

w Nakle nad Notecią

ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią        

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25

www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl

NIP 558-15-66-288, REGON 092366028

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 09 8179 0009 0000 6288 2000 0060

	[image: image3.png]







[image: image2.emf]
Nakło nad Notecią, dnia 24 listopada 2008r.

OWO 3421-12/08

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy:
SIWZ na wykonanie modernizacji - remontu budynku położonego przy ul. Sportowej 7 
w Szubinie (działka nr 803/12) przeznaczonego na filię Powiatowego Urzędu Pracy.

W imieniu Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią informuję, że w postępowaniu na wykonanie modernizacji - remontu budynku położonego przy ul. Sportowej 7 w Szubinie (działka nr 803/12) przeznaczonego na filię Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły zapytania jednego z Wykonawców o następującej treści:

„1. Poz. kosztorysowa 270 – dostawa i montaż konstrukcji stalowej z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym i ognioochronnym” – na ile minut przyjąć zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji?

2. Poz. kosztorysowa 273 – „izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanej na sucho” – jaką grubość wełny przyjąć?

3. Poz. kosztorysowa 295 – „ocieplenie ścian budynku w systemie STOPER przez przyklejenie płyt styropianowych” – jaką grubość styropianu przyjąć do oferty?

4. Poz. kosztorysowa 259 – „izolacja pozioma posadzek płytami styropianowymi” – jaką grubość styropianu przyjąć do oferty?

5. Termin zakończenia zamówienia – wg. SIWZ i ogłoszenia nr 3081446: 28.02.2009r. zaś wg projektu umowy § 5 pkt 1 :20.12.2008r. – która data jest prawdziwa?”

W związku z powyższymi pytaniami wyjaśniam:

1. Poz. koszt. 270 - Zabezpieczenie ochronne konstrukcji - przyjąć 30 min.

2. Poz. koszt. 273 - Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa pozioma płytami z wełny mineralnej układanej na sucho - przyjąć gr. 20cm (zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ).

3. Poz. koszt. 295 – Ocieplenie ścian budynku w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - przyjąć gr. 12cm (zgodnie z Rzutem parteru rys. nr 1 w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ).

4. Poz. koszt. 259 – Izolacja pozioma posadzek płytami styropianowymi – przyjąć gr. 8cm (zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ).

5. Termin zakończenia zamówienia – 28.02.2009 r. (zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ).

STAROSTA NAKIELSKI

Andrzej Kinderman
� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8 ���








_1281251360.bin

