	[image: image1.png]A4

www.powiat-nakielski.pl




	Starostwo Powiatowe 

w Nakle nad Notecią

ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią        

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25

www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl

NIP 558-15-66-288, REGON 092366028

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 09 8179 0009 0000 6288 2000 0060

	[image: image3.png]







[image: image2.png]



Nakło nad Notecią, dnia 26 maja 2008r.

OWO 3421-3/08

Zainteresowani Wykonawcy
Dotyczy: zapytania w przetargu na „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem w kotłownią oraz przebudową istniejącego budynku zaplecza na dz. nr ewid. 2109/1, przy ul. Staszica 18 w Nakle nad Notecią”
   W imieniu Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią informuję, że w dniu 21 maja 2008r. wpłynęło zapytanie w przetargu na „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem w kotłownią oraz przebudową istniejącego budynku zaplecza na dz. nr ewid. 2109/1, przy ul. Staszica 18 w Nakle nad Notecią” o następującej treści: 

„Niniejszym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i odpowiedzi na pytania:

Roboty budowlane

1. Szkło w pasie kryjącym stropodach jest określone jako refleksyjne. Szkło takie jest przezierne. Czy nie należałoby zastosować szkła nieprzeziernego (laminowanego)?

2. Szkło   fasady zostało określone jako szkło bezpieczne zespolone. Prosimy o podanie czy szyby fasad mają być jedno czy dwustronnie bezpieczne.

3. Prosimy o podanie czy szkło fasad ma być bezbarwne czy kolorowe , jeżeli kolorowe prosimy o podanie koloru

4. Brak detali mocowania konstrukcji daszków przy fasadach. Prosimy o sprecyzowanie mocowania. Przy podanej grubości szkła oraz powierzchni daszku przybliżona masa samej szyby wyniesie ok. 200 kg.

Instalacje  Sanitarne 

1. Brak w przedmiarach na przyłącze wody rozbiórki nawierzchni  jezdni wraz z podbudową  i jej odtworzenia – czy wchodzi to  w  zakres oferty

2. W  przedmiarach  instalacji gazu i przyłącza brak Gazomierza G25N z licznikiem impulsów  Mac R3  i złączem  GSM – czy jest to w  gestii  dostawy  Gazowni

3. Czy przyłącze gazu jest 14.5 m  czy  35,7 m jak poprawiono ręcznie na dokumentacji – profilu.

I. Instalacje elektryczne

1. Przedmiar instalacji elektrycznych wewnętrznych nie zawiera pozycji dotyczących wykonania instalacji telefonicznej. Czy przedmiotowy   zakres robót należy wycenić.
2. Przedmiar instalacji elektrycznych wewnętrznych nie zawiera pozycji dotyczących wykonania obwodu załączającego dzwonek pauzowy . Czy przedmiotowy zakres robót należy wycenić.
3. Zgodnie z dokumentacją techniczną instalacji elektrycznych w pokoju nauczyciela WF przewiduje się usytuowanie zestawu radiowęzłowego ZR oraz   tabliczki przyłączeniowej obwodów TR-RF. Czy rzedmiotowe urządzenia    należy wycenić. Jeżeli tak, to proszę 
o szczegółową specyfikację tych    urządzeń ”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy Zamawiający informuje:

Roboty budowlane

1. Szkło w pasie kryjącym stropodach jest określone jako refleksyjne i takie ma zostać przyjęte do kalkulacji projektu.

2. Szyby fasad mają być dwustronnie bezpieczne.

3. Szkło fasad ma być bezbarwne.
4. Rozwiązania dotyczące konstrukcji daszków uzależnione są od przyjętego przez Wykonawcę modelu. Mocowanie uzależnione będzie od rozwiązań systemowych producenta daszku. Inwestor na etapie projektowania przyjął daszek firmy ALLU – NOVA. Dopuszcza się jednakże możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. 
Instalacje  Sanitarne 

1. Brak w przedmiarach na przyłącze wody rozbiórki nawierzchni  jezdni wraz z podbudową  i jej odtworzenia, w związku z powyższym należy doliczyć do zakresu oferty wymienione roboty.
2. W  przedmiarach  instalacji gazu i przyłącza brak Gazomierza G25N z licznikiem impulsów  Mac R3  i złączem  GSM. Zainstalowanie powyższych urządzeń wynika z dokumentacji technicznej. Wykonawca powinien zatem uwzględnić brakujące elementy w kalkulacji ceny. Zainstalowanie urządzeń jest w gestii odbiorcy gazu, w związku z czym w imieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zainstalować urządzenia.

3. Przyłącze gazu ma długość 14.5 m. 35,7 m jak poprawiono ręcznie na dokumentacji dotyczy spadku – 35,7%.

II. Instalacje elektryczne
1. W opisie technicznym ujęto wykonanie instalacji telefonicznej. Podano rodzaj tablicy przyłączeniowej oraz przewód telefoniczny o długości około 20 mb (YTKSY 1x1,5) oraz gniazdo telefoniczne – 1 szt. Wykonanie instalacji telefonicznej wchodzi w zakres zamówienia. 
2. Przewody dzwonka ujęto w przedmiarze (YDY 5x1,5), dzwonek został wymieniony w poz. 3 w zestawieniu materiałów elektrycznych.

3. Urządzenie radiowęzła zostanie zakupione przez Inwestora. Zadaniem wykonawcy jest montaż przewodów dla zestawu radiowęzłowego ZR oraz tabliczki przyłączeniowej obwodów TR-RF. Urządzenia radiowęzła nie należy wyceniać.
Starosta Nakielski

mgr Andrzej Kinderman 
� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���








_1072244549.bin

